Внимание!
Данный документ соответствует ПОСЛЕДНЕМУ выпущенному релизу, и в случае применения информации изложенной ниже к более ранним релизам возможны ошибки (ну или просто не найти будет описываемых полей и настроек)! 
Используемые сокращения
DS - DeviceService
Store – RunStore(он же RunFront)

ШК – штрихкод

БК – быстрая клавиша  (доступа к товару)

ВБК – виртуальная быстрая клавиша  (доступа к товару)

История изменений файла. 
	Дата
	Внесенные изменения…

	14.03.16
	Добавлено описание Cas CL5000J (Direct)

	01.03.16
	Добавлено описание Штрих-Принт (Direct)

	14.11.16
	Новые параметры настроек для Digi ("Размер шрифта названия товара" и "Размер шрифта сообщения.")

	29.12.15
	Новый параметр настроек для Digi ("Максимальное количество строк в доп. тексте")

	12.10.15
	Добавлен порядок действий для изменения типа ШК на Mettler Toledo для реализации свободной цены.

	18.08.15
	Добавлена таблица функциональных ограничений системы

	29.06.15
	Изменения в описании Штрих-Принт ("Выгружать в PLU")

	25.05.15
	Добавлен в описание настройки весов Digi пункт о калибровке датчика этикеток. 

	16.04.15
	Немного поправлены сведения об инициализации Bizerba BC II

	10.03.15
	Изменения в драйвере Штрих-Принт

	15.12.14
	Добавлены весы Digi sm5100

	08.12.14
	Добавлено описание управление динамическим управлением форматами этикеток для Mettler Toledo Tiger (TCP, premium firmware). 

	02.10.14
	Дополнена информация о удаленном управлении Bizerba KH

	30.09.14
	Дополнена информация в разделе "Что еще надо знать о Toledo"

	02.09.14
	Добавлена информация по весам Bizerba CS II 500

	19.08.14
	Дополнены и актуализированы описания весов Aclas 215 и Aclas R1 

	08.08.14
	Добавлено описание виртуальных БК

	26.04.14 
	Добавлено описание настройки кодировки для всех весов Bizerba. Мелкие правки.

	15.05.14
	Добавлены настройки для DIGI
Добавлено описание работы с весами Bizerba KH на базе WinCE

	23.04.14
	Добавлено описание весов Aclas R1

	18.04.14
	Переработано описание настроек Bizerba KH

	07.04.14
	Добавлено описание работы с весами Bizerba BS
Правки в описании настроек для Bizerba BC II и Bizerba KH 

	19.03.14
	Добавлено описание работы с сервисами Qload и QloadWm

	14.03.14
	Переписана инструкция по настройке Toledo – разделены на два типа. 
Добавлено описание работы с Bizerba KH (PosReady7)

	18.02.14
	Добавлено описание работы с Bizerba BC II (актуально начиная с версии DS и Store 2.21.0)

	< 01.01.14
	Информация о настройке весов DIGI SM300, SM500, Toledo.


Что нужно знать о технике в магазине...

Настройка весового оборудования торговой точки для взаимодействия с DeviceSevice.
Данное руководство содержит необходимый и достаточный минимум для настройки и запуска в работу оборудования магазина. Вы можете не соблюдать или соблюдать не полностью данные тут рекомендации, но при возникновении проблем с устройствами, перед подачей заявки в OTRS, проверьте пожалуйста – установка этих рекомендуемых настроек не спасет ситуацию?  
Весовое оборудование:
Общие для всех весов настройки Store
Bizerba BC II
Bizerba BS
Bizerba SC II 500
Bizerba KH (На базе PosReady 7)
Bizerba KH (На базе WinCE)
Digi sm100/300/500 (общее для всех) 
Digi sm500 P (рыбные) 

Digi sm500 BS (самообслуживание) 
Digi sm5100
Digi – программирование этикеток для весов 

Mettler Toledo Tiger (TCP, standart firmware)
Mettler Toledo Tiger (TCP, premium firmware)
Что еще надо знать о Toledo
Aclas 215
Aclas R1
Штрих-Принт 

Штрих-Принт (direct)
Cas CL5000J (direct)
Сервисы загрузки:

Qload, QloadWm
Умные мысли, вернее мысль, насчет дизайна этикеток
Ограничения весов
Функциональные ограничения системы
Общие для всех весов настройки Store

Здесь перечислены настройки, которые повторяются у всех (почти) весов. Если у параметра есть особенности, то у конкретных весов они будут указаны в такой же табличке.

	Параметр
	Описание
	По умолчанию

	Использовать весы
	Временное отключение весов. 
	

	№ весов
	Для отображения в интерфейсе пользователя
	

	Название весов
	Для отображения в интерфейсе пользователя
	

	IP весов
	Ну тут понятно
	

	Привязывать весовые товары
	Разрешение на привязку весовых товаров
	Да

	Привязывать штучные товары
	Разрешение на привязку штучных товаров. Для штучного товара весы будут формировать ШК на «один кг» товара, что кассой воспринимается как одна штука.
	Нет

	Максимальное количество PLU
	Заполните исходя из структуры БД весов.
	М.б.разное

	Максимальное количество текстов
	Заполните исходя из структуры БД весов.
	М.б.разное

	Выгружать в PLU
	Выбор сущности, которая будет выгружаться на весы в качестве уникального номера (Код товара/PLU/Быстрая кнопка). 
	Код товара

	Номер на экране весов
	Выбор сущности, которая будет выгружаться на весы в качестве быстрой клавиши (Код товара/PLU/Быстрая кнопка). 
	Быстрая кнопка

	Весы-эталон для товаров
	При указании в этом поле существующих весов, достаточно привязать товары только к указанным весам, к текущим весам привязки товара будут браться с них. Настройки с эталона браться НЕ БУДУТ
	

	Префикс штрихкода
	Первые две цифры ШК формируемые весами. Может быть в диапазоне 20-29 
	28

	Номер  формата ШК
	Тут должна стоять такая же цифра как и в шаблоне этикетки
	1

	Максимальная длина кода
	Сколько символов отводить в ШК на код товара. Возможны значения 5 и 6. Если отведенных символов не хватит - возможна аварийная остановка загрузки, ошибки на весах при печати этикеток. Если использовать 6 символов, то мы ограничиваем кодирование веса 4мя символами, т.е. максимум 9.998кг.
	5

	Название магазина
	Текст для шапки(подвала) этикетки
	

	Время ожидания ответа от весов (таймаут)
	Время в миллисекундах ожидания получения ответа от весов на каждую команду. 
	

	Очищать при загрузке
	Если да, то перед загрузкой товара будут очищены таблицы товаров, доп. сообщений и колонтитулов.
	Да

	Использовать виртуальные быстрые кнопки
	*Открывает возможность переназначать быстрые клавиши у весов. 
	Нет

	Количество быстрых кнопок.
	Количество кнопок быстрого вызова товара меняется в зависимости от модели весов.
	


* Виртуальные быстрые кнопки (ВБК) созданы для переназначения БК со стороны Store. Используя ВБК можно назначать вызов одного товара на несколько БК (создав одну большую кнопку для товара). 

Для того чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо в настройках весов (Store) установить галочку – "Использовать виртуальные быстрые кнопки ". После сохранения настроек, в окне привязок товаров к весам появится новая вкладка – "Виртуальные быстрые клавиши". В нем необходимо задать соответствие ВБК и реально существующей на клавиатуре БК. 

Например, клавиатура DIGI SM-300 выглядит так:


[image: image1.emf]25 26 27 28 29 30 31 32

17 18 19 20 21 22 23 24

9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8


Например, мы хотим для удобства покупателей сделать большие клавиши. Для этого прописываем такие соответствия (для 1ой клавиши):

	ВБК
	БК

	1
	25

	1
	26

	1
	27

	1
	28

	1
	17

	1
	18

	1
	19

	1
	20


Теперь клавиатура будет выглядеть так (красным цветом отмечена ВБК):

[image: image2.emf]29 30 31 32

21 22 23 24

9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8

1


Для того чтобы привязать товар к ВБК надо действовать абсолютно точно так же, как и с БК – во вкладке привязки товаров установить номер БК=ВБК (в данном примере -1). Надо учитывать, что после включения галочки "Использовать виртуальные быстрые кнопки" на весы НЕ БУДУТ выгружаться привязки к отсутствующим в таблице соответствия ВБК. Для текущего примера – выгружена будет только привязка товара к ВБК=1, остальные будут проигнорированы.
Bizerba BC II

Первоначальные настройки на весах

1. Входим в режим программирования. Для этого служит клавиша  <MOD>. На экране будет отображено приглашение: Pr___. Далее с помощью клавиатуры вводим номер группы настроек и жмем <Enter>. Для входа в выбранное меню – снова нажимаем<Enter>. Для выхода с текущего уровня меня на предыдущее можно нажать  <Esc>. Для выхода из режима настроек можно повторно нажимать клавишу <MOD>
2. Если весы не новые – скидываем в настройки по умолчанию. Для этого входим в меню Pr606  Пуск в эксплуатацию

88<Enter> = Начать пуск в эксплуатацию:

90<Enter> = Стирание памяти и сохранение стандартных настроек 

ВНИМАНИЕ! Выбор этого пункта приведёт к полному обнулению весов на заводские настройки.

Весы перезагружаются(boot-Cr).

Про нажатие <Enter> писать не буду далее, думаю смысл навигации уже понятен.

После сброса весы принимают стандартные настройки распределения памяти. Стоит их проверить и поменять

Pr606
01=  Число ячеек PLU (00100-6000) – стоит ставить как можно больше
02= Число дополнительных текстов на одну ячейку PLU (0-4). В данный момент не используется поэтому ставим 0.
03= Число текстовых полей из программы BLD на одну ячейку PLU (0-10). В данный момент используется только одно дополнительное поле, поэтому ставим 1.
04= Число графических полей из программы BLD на одну ячейку PLU (0-3).В данный момент не используется.
05= Число дополнительных текстов (50-3000) стоит ставить как можно больше.
06= Число позиций (накопитель чеков, 50-1200) – в РФ не используется, ставить минимально возможное (50)
07= Набор параметров. Разрешение - (1) или запрещение - (0):

· - расчетные товары вкл (1-й разряд), 
· - фиксированный вес (2-й разряд), 
· - учёт НДС (3-й разряд), 

· - тара % (4-й разряд). 
В данный момент все они не используется, оставляем 0000.
Возможен вариант с 6-ю разрядами 

· 5й - печать этикетки вкл, ставим 1,
· 6-й - включить режим форматирования срока годности, ставим 1. 
08= Число знаков после запятой в цене (оставляем 4 по умолчанию) 

88= Начать пуск в эксплуатацию (на экране - оставшийся объем свободной памяти в байтах): 

Вводим 81, затем <Enter>= Стирание памяти и сохранение заданных настроек. 

ВНИМАНИЕ! Выбор этого пункта приведёт к полному обнулению весов с настройками распределения памяти, введёнными в предыдущих пунктах меню606 включая конфигурацию памяти, информацию о товаре и т.п.

Весы перезагружаются (boot-Cr).

3. Настраиваем IP адрес. Pr600: 

01= DHCP 

0= не использовать DHCP, использовать фиксированный IP-адрес из подменю 03

1= использовать DHCP для получения адреса от DHCP-сервера 

03= IP-адрес (12-значнное число без точек, напр. 172.17.168.10 вводить как 172017168010) 

04= Подсеть: маска подсети (255.255.192.000 вводить как 255255192000) 

05= Шлюз: адрес роутера (172.17.129.1 вводить как 172017129001) 

06= DNS1: адрес сервера доменных имен 1 

07= DNS2: адрес сервера доменных имен 2

Обычно необходимо и достаточно (для примера):
Pr600/01 =0
Pr600/03 =192168000234
4. Выгружаем этикетку из программы Bld.Brain. Номер этикетки может быть любой. См. ниже пункт настроек весов в Store.  Выгрузка этикетки должна происходить именно  в этом месте, следующие пункты зависят от этого действия. Прогрузка форматов этикеток из Store не осуществляется!
5.  Осуществляем донастройку весов вручную (к сожалению, передать настройки из Store не удается в связи с невозможностью найти документацию)
Pr555/
 
01 = 0 Тип используемой этикетки – из Bld
02 = ? номер этикетки из BLD (1, ну или любая другая – какую создали в BLD )
05= ? печатать дату упаковки (1я цифра) и хранения (2я цифра): 1 – печатать, 0 – нет (например 11)
06 = 10 печатать ШК товара (1я цифра)и ШК суммы (2я цифра): 1 – печатать, 0 – нет
11 =?  номер логотипа для колонтитула если используется
Pr535/

01= 2 C десятичной клавиатуры только ввод номера PLU. Ввод базовой цены с десятичной клавиатуры запрещен.

03 = 2 Клавиши прямого вызова PLU служат для вызова записей отдельных товаров.
Pr516
/
01 = 1 Если надо включить бегущую строку загруженную из Store. 0 – если не надо.
Если необходим режим фасовки, то переключаем режим:
Pr510/

01 = 05 (вернуться в обычный режим – 01)  

Обращаю ваше внимание на то, что устанавливать время и шаблоны ШК не имеет смысла, это сделает DS при первой же выгрузке из Store.
6. Теперь надо создать и настроить весы в Store. Управление -> Настройки весов -> Добавить. Выбираем тип весов = Bizerba BC II. Больше ничего в этом окне не настраиваем – закрываем. Открываем ПРО настройки для этих весов отдельной кнопкой (Позднее, данное окно заменит старое и этой путаницы не будет. Пока есть кнопка ПРОнастройки – используйте ее для настройки параметров весов). Настраиваем весы:
Стандартные настройки – тут.


	Параметр
	Описание

	Максимальное количество PLU

	Заполните исходя из структуры БД весов(Pr606/01 – только для BC). В случае превышения параметра со стороны Store над реальным, установленном в весах возможна критическая ошибка загрузки товаров. 

	Максимальное количество текстов
	Заполните исходя из структуры БД весов(Pr606/05 - только для BC). В случае превышения параметра со стороны Store над реальным, установленном в весах возможна критическая ошибка загрузки товаров. 

	Название магазина
	Строка для печати колонтитула на этикетке.

	Синхронизировать время каждую прогрузку
	Ну, тут понятно – да или нет.

	Где показывать срок хранения.
	Варианты размещения информации о сроке годности товара.

В отдельном поле – Дата показывается в стандартном поле срока годности. Необходимо включение поля настройкой Pr555/05. Однако в данном поле  нельзя указать срок в часах (будет округлено до суток)

В теле доп. сообщения – в начале сообщения отдельной строкой будет добавлена текстовая информация о сроке. 

Под названием товара – в конце поля названия товара, отдельной строкой будет добавлена текстовая информация о сроке.



	Подпись для срока годности
	Если срок хранения размещается в отдельном поле, то настройка не имеет смысла. 

В иных случаях – настройка будет использоваться для формирования строки срока годности. Например «Годен »

	Бегущая строка
	Текст, который будет прокручиваться на дисплее весов. По умолчанию не задана. Выгружается под номером 1 (нужно для настройки весов). По умолчанию, со стороны весов, текст прокручивается словами. Если есть желание, чтобы прокручивалось посимвольно, то перед текстом надо вставить следующие три символа: "&Z;"  

	Кодировка текстовых данных
	Старые весы (любых серий) могут не иметь возможности настройки входящей кодировки, и используют специфическую таблицу кириллических  символов. В новых весах появилась возможность использовать универсальную UTF-8. Для удобства настройки выбор таблицы добавили и сюда – добавили эту настройку и в Store. Значение по умолчанию зависит от типа весов.


Весы настроены. Можно привязывать товары. Кнопка «Этикетки» в списке весов для этих весов ничего не делает. Можно выгружать товары из Store.
При выгрузке товаров на весы, DS сперва синхронизирует время (в зависимости от настройки), затем чистит весы (в зависимости от настройки), затем выгружается структура ШК формируемая динамически, название магазина. После этого, в цикле выгружается PLU/сообщение/быстрая клавиша. 

Если в процессе загрузки количество доп.сообщений превысит значение, указанное в настройке «Максимальное количество текстов» то цикл будет продолжен, но доп. сообщения выгружаться НЕ БУДУТ. В логе DS будет выведено соответствующее предупреждение. 

Если в процессе загрузки количество товаров превысит значение, указанное в настройке «Максимальное количество PLU» то цикл будет остановлен, оставшиеся товары НЕ БУДУТ загружены. В логе DS будет выведено соответствующее предупреждение.

Bizerba BS
Азы настройки весов

Вход режим настройки осуществляется нажатием клавиши  <MOD>.  Появится предложение ввести пароль. Вводим его, если есть и жмем <Enter>

Попадаем в меню, по которому можно перемещаться с помощью клавиш <↑> и  <↓>. Вход в подменю -  <Enter>, выход из него - <ESC>. Также для входа в подменю можно нажимать соответствующую цифру.
Настройки бывают следующих видов:

· Число. Приглашение выглядит как "_ _ _ 1" Для изменения достаточно набрать необходимое значение и нажать стрелочку или <Enter> для перехода к следующему пункту.

· Выбор из списка. Приглашение выглядит как "[]". При нажатии <Enter> попадаем внутрь списка, элементы его будут отображаться в верхней части дисплее. Их изменение возможно с помощью клавиш <↑> и  <↓>. При этом приглашение будет иметь вид: "[ . . . . ]".
· Логическое (да/нет). Выбрать можно только из двух вариантов 0 (нет) и 1 (да). Приглашение при этом выглядит как "[ 0 ]" или "[ 1 ]".
Нажатие на <MOD> равносильно отмене изменений и выходу в режим продаж.

Сброс RAM

Полный сброс весов (если имеется потребность) делается следующим образом – выбираем меню 6) Ввод в эксплуат. –> 6) Обнулить RAM - > Запустить = Да (стрелочками). Весы уходят в задумчивость, после чего открывается меню ввода в эксплуатацию.  Тут, в первом пункте меню можно настроить необходимые параметры весов (см. ниже), а можно оставить это на потом. Для продолжения работы выбираем 2) Ввод в эксплуат. - >3)Измен. ввод в эксп.
Изменяем или просто смотрим и запоминаем:

1)Данные PLU ->1) PLU->
Количество PLU – это понадобится для настройки Store.
Количество текст. полей стоит поставить = 1 (это не количество текстов вообще, а сколько текстов выделять на одно PLU)
Остальное по желанию, т.е. если не уверены – не трогаем.
Возвращаемся и идем в  2) Ввод в эксплуат. - >3)Измен. ввод в эксп. -> 4)Тексты / этикетки ->1)Общие тексты ->
К-во общих текстов = указываем, как захочется, но не менее чем вышеуказанное количество PLU, иначе могут быть накладки в дальнейшей работе.

Средняя длина текста = тоже рекомендую до реального значения увеличить.

4)Тексты / этикетки ->3)Этикетки ->
Количество этикеток = Сколько хотите,  но если будет 0 - Bld.Brain не сможет загрузить ни одной этикетки, и пользоваться можно будет только встроенными форматами.
Возвращаемся к самому верху
2) Ввод в эксплуат. ->4)Запуст. ввод в эксп. ->Запустить = Да(стрелочками) -> Никакие данные (стрелочками). Финальное подтверждение Загруз. Клав. – жмем  <Enter>. Ждем.
Первоначальные настройки на весах

Далее буду писать все меню в сокращенной форме как указатель номеров этих самых меню.
Самое главное – настройка IP адреса. Меню 5-3-8-3-3. Тут заполняем параметр IP адрес и маску подсети. Остальное обычно не нужно. 

Проверить тип декодирования входящих данных. В ранних версиях весов такой настройки нет.
5)Конфигурация весов->3)Изменить конфигурацию->8)Интерфейсы->3)Сеть->2)Протоколы->1)Подключение сервера. 

Кодировка должна быть установлена в  Biz_KY (она же – CIS). Если стоит что-то иное – будут крякозяблы вместо названий товаров и текстов. 

Далее выгружаем этикетку из программы Bld.Brain. Номер этикетки может быть любой. См. ниже пункт настроек весов в Store.  Выгрузка этикетки должна происходить именно  в этом месте, следующие пункты зависят от этого действия. Прогрузка форматов этикеток из Store не осуществляется!
Настраиваем этикетку (минимально необходимые настройки)
5-3-2-2-4
Режим работы = этикетка

Распечатать штрихкод = Да

Тип этикетки = Своб.прогр.этик.
N = выберите одну из тех, что прогрузили из Bld.Brain.
Своб.прог.этикетка ->1)Упоряд.текст.полей->Этикетка PLU = Из PLU
Текст на каждый PLU ->Распеч.общ.текст = Да
Включение бегущей строки: 
5-3-6-5
Бегущая строка = 1 (под номером 1 выгружается текст из DS)
Если на весы в качестве номера PLU выгружаются коды товаров из Store, надо изменить ограничение на ввод символов номера PLU (по умолчанию 3).

5-3-6-3

N PLU осн.настройки -> знаки ввода PLU = 6 (или 5, если нету длинных кодов товара)
Время и шаблоны ШК настраивать не нужно, все придет из DS.

Настройка Store.

 Все настройки полностью аналогичны весам BC – см. сюда. 

Bizerba CS II 500

Данные весы настраиваются точно так же, как и весы серии BS. Единственное, значимое для настройки их отличие – размещение быстрых клавиш на клавиатурах самообслуживания. Для привязки БК на верхней клавиатуре надо использовать номера от 151 до 246, на средней от 55 до 150, нижняя стандартна для большинства весов серий CS и BS – от 1 до 53 (54я – не используется).

Для удобства покупателей рекомендуется переназначать эти кнопки с помощью ВБК.
Bizerba KH (На базе PosReady 7)

Вход в режим обслуживания (из режима самообслуживания) осуществляется нажатием и удерживанием в течение пяти секунд на сумме товара (справа вверху экрана).
Для попадания в меню настроек необходимо нажать на кнопку [image: image3.png]



Первичная настройка весов.

Если весы не находятся в режиме самообслуживания, то в настройки можно попасть нажав кнопки [image: image4.png]


[image: image5.png]



Далее набрать пароль (если установлен) и нажать [image: image6.png]



N.B. Если вы хотите выйти из меню настроек с сохранением информации – нажимайте кнопку [image: image7.png])
D)



несколько раз до выхода из меню. Если нажать на кнопку «Выйти из меню» то данные не будут сохранены в некоторых случаях.

Установить IP адрес

5)Конфигурация весов->3)Изменить конфигурацию->8)Интерфейсы->3)Сеть->3)Ethernet

Проверить тип декодирования входящих данных.

5)Конфигурация весов->3)Изменить конфигурацию->8)Интерфейсы->3)Сеть->2)Протоколы->1)Подключение сервера. 

Должно быть установлено  UTF8. Если стоит что-то иное – будут крякозяблы вместо названий товаров. 
Выходим из настроек весов. Со стороны компьютера проверяем связь и выгружаем этикетку из BLD. Также необходимо из Store выгрузить товары и раскладку экранов (см. ниже настройки Store)

После этого заходим в настройку весов снова и продолжаем.
Если будут работать в режиме самообслуживания (для чего они собственно и нужны) то проверяем режим работы:

5)Конфигурация весов->3)Изменить конфигурацию->6)Настройки весов->1)Режимы обслуживания

Обслуживание несколькими продавцами – Нет
Непрерывное обслуживание – Нет

Режим обслуживания: N покуп./продавца автомат
Вызов цены и запись – да

Фиксированная клавиша продавца = 1

5)Конфигурация весов->3)Изменить конфигурацию->6)Настройки весов->2)Режим работы. Должен стоять режим самообсл.
5)Конфигурация весов->3)Изменить конфигурацию->1)Клавиатура->2)Profiles

Приложение – должно быть выставлено в Самообслуживание

Вариант – выбор имени проекта из Store или RetailVision. В первом случае называться будет runretail во втором, как сами назовете. 

Тут надо отменить, что сперва следует выгрузить тот проект которым будем пользоваться, а потом выбирать его имя из списка. Весы принимают проект экрана в тот режим, в котором они находятся в момент приема. Поэтому вначале меняем режим и приложение, а затем сохраняем настройки (выходя из них). Если режим менялся – весы надо перезапустить. После этого грузим товар из RunStore еще раз (или проект экрана из RetailVision). Он автоматически будет применен.

Теперь конфигурация этикетки.
5)Конфигурация весов->3)Изменить конфигурацию->2)Принтер->2)Принтер 1-> 4)Этикетка1 

Режим работы = Этикетка.
Штрихкод печатается = Да
Тип этикетки = Своб.прогр.этик.

N = Выберете этикетку которую создали в BLD. 

Выходим из настроек [image: image8.png])
D)




Теперь о настройке весов со стороны Store. Часть настроек полностью аналогична весам BC – см. сюда. 

Остальные настройки описаны ниже:

	Параметр
	Описание
	По умолчанию

	Выгружать в PLU
	Выбор сущности, которая будет выгружаться на весы в качестве уникального номера (Код товара/PLU/Быстрая кнопка). Для весов самообслуживания на данный момент корректно работает только  вариант БК. Это связано с настройками самих весов запрещающих вызов товаров с номером большим 3000. Как и где это изменить – не известно.
	

	Выгружать только товары с указанной БК


	Если поставить Да, то на весы будут выгружаться только товары  с установленной быстрой клавишей. Имеет смысл для ускорения прогрузки, при условии если весы не будут использоваться для задач отличных от самообслуживания (например предупаковки)
	Да

	Создавать XML-экраны
	Создавать и выгружать экраны весов самообслуживания. Если поставить Нет, то можно использовать самостоятельно созданные экраны.
	Да

	Имя пользователя фтп
	Ну, тут понятно
	bizuser

	Пароль фтп
	И тут тоже
	bizerba

	Настройки экрана весов


	Настройки форматирования и внешнего вида экрана в виде xml-документа. Описано ниже.
	Очень большая строка, в табличку не влезет (


Настройки экрана весов

Настройка представляет собой стандартный XML документ. При нарушении стандартов его формирования, при загрузке товара на весы в лог файл будет записано предупреждение, а выгрузка произойдет с параметрами по умолчанию (полностью или частично). 

Документ состоит из коневого узла XmlSettings отвечающего за общие настройки. В нем описаны несколько панелей (Panel) и логотип (ImageLayer). В каждой панели – клавиша (Key), а в ней – слои (TextLayer и PictureLayer)
Цвет в параметрах описывается или как десятичное, или как шестнадцатеричное число. В последнем случае оно должно начинаться с "0x", например 0xFFFFFF или #, например #FFFFFF
В строчных параметрах – не забывайте экранировать спецсимволы.

	XmlSettings

	XmlBackgroundColor
	Цвет всех экранов

	SourceForGoodText
	Источник текста для товара выводимого на кнопках. Может быть 1 – из данных товара (ценник) или 2 – название привязанной к товару картинки.

	CaptionForKeyForward
	Подпись для кнопки, которая ведет к следующему экрану

	CaptionForKeyBack
	Подпись для кнопки, которая ведет к предыдущему экрану


	Panel
Область экрана предназначенная для вывода кнопок. При этом размер кнопок будет рассчитываться динамически, в зависимости от геометрических размеров панели. 

	name
	Имя панели. Может принимать только три значения:
PanelNavigation – кнопки ведущие к разным экранам по номерам товара (например "11-20")
PanelNavigationQuick – кнопки вперед и назад
PanelPlu – кнопки товаров.

	IsHide
	Следует ли спрятать данную панель. Варианты – true или false

	X
	Координата начала панели от левой стороны экрана (0..800)

	Y
	Координата начала панели от верхней части экрана. (200..600) Координаты задаются абсолютными значениями, поэтому для экранов весов этот  параметр должен начинаться с 200 – именно столько занимает шапка с системными данными.

	Width
	Ширина панели  (1..800)

	Height
	Высота панели (1..400)

	ItemPerRow
	Сколько кнопок будет в ряду

	ItemPerColumn
	Сколько кнопок будет в столбце

	Spacing
	Сколько пикселей отступать от края панели и между кнопками


	Key
Описывает границы кнопки и ее внешний вид.

	name
	Имя кнопки. В зависимости от панели может быть NavKey, NavQuickKey или PluKey.

	FillTrasparenty
	Параметр отвечающий за прозрачность фона. 0 – непрозрачно, 100 – полностью прозрачно. 

	FillColor
	Цвет фона.

	FillColorPressed
	Цвет фона при нажатии.

	LineWidth
	Толщина линии вокруг элемента. Практика показывает, что больше чем 1 ставить не стоит.

	LineColor
	Цвет линии

	LineColorPressed
	Цвет линии при нажатии

	IsLineTrasparent
	Прозрачна ли линия. Варианты – true или false


	TextLayer
Надпись (текстовой слой в кнопке)

	name
	Имя слоя. 
NavKeyTextLayer – в кнопке навигации

NavQuickKeyTextLayer – в кнопке вперед/назад
PluKeyGoodNameTextLayer – название товара в кнопке PLU
PluKeyGoodNumberTextLayer – номер товара в кнопке PLU

	X
	Относительная координата начала надписи от левой стороны кнопки. 

	Y
	Относительная координата начала надписи от верхней части кнопки.

	Width
	Ширина - абсолютное значение. Если 0 – то используется вся ширина кнопки.

	Height
	Высота - абсолютное значение. Если 0 – то используется вся высота кнопки.

	Xreverse
	Сменить начало координаты X на противоположную. Т.е. если указано true, а x=10, то размеры элемента будут рассчитываться с отступом 10 пикселей от ПРАВОЙ части кнопки. Варианты – true или false

	Yreverse
	Сменить начало координаты Y на противоположную. Аналогично предыдущему параметру. Варианты – true или false

	FillTrasparenty
	Параметр отвечающий за прозрачность фона. 0 – непрозрачно, 100 – полностью прозрачно. 

	FillColor
	Цвет фона.

	FillColorPressed
	Цвет фона при нажатии.

	LineColor
	Цвет линии

	LineColorPressed
	Цвет линии при нажатии

	LineWidth
	Толщина линии вокруг элемента. Практика показывает, что больше чем 1 ставить не стоит.

	IsLineTrasparent
	Прозрачна ли линия. Варианты – true или false

	FontName
	Шрифт для надписи. Используются только несколько шрифтом, посмотреть список можно в RetailVision. По умолчанию установлен "Arial"

	FontSize
	Размер шрифта

	FontColor
	Цвет шрифта

	FontColorPressed
	Цвет шрифта при нажатии. Используется только для кнопок навигации в нажатом состоянии.

	HorizAlign
	Горизонтальное выравнивание.
0 – Слева

1 – По центру

2 - Справа

	VertAlign
	Вертикальное выравнивание.
0 – Сверху

4 – По центру

8 - Внизу

	MarginHoriz
	Отступы справа и слева от текста. 

	MarginVert
	Отступы сверху и снизу от текста.


	PictureLayer
Картинка (графический слой в кнопке)  

	name
	PluKeyGoodImage – картинка товара (выгруженная из Store)
PluKeyNumberImage – картинка-подложка под номер товара на кнопке. 

LogoClient – логотип магазина для размещения на каждом экране.

	IsHide
	Следует ли спрятать данную панель. Варианты – true или false

	X
	Относительная координата начала надписи от левой стороны кнопки. 

	Y
	Относительная координата начала надписи от верхней части кнопки.

	Width
	Ширина - абсолютное значение. Если 0 – то используется вся ширина кнопки.

	Height
	Высота - абсолютное значение. Если 0 – то используется вся высота кнопки.

	Xreverse
	Сменить начало координаты X на противоположную. Т.е. если указано true, а x=10, то размеры элемента будут рассчитываться с отступом 10 пикселей от ПРАВОЙ части кнопки. Варианты – true или false

	Yreverse
	Сменить начало координаты Y на противоположную. Аналогично предыдущему параметру. Варианты – true или false

	ZoomModeImage
	Варианты преобразования геометрии изображения.

0 – вписать по границам

1 – вписать, соблюдая пропорции

2 – абсолютный размер.

	PathToPicture
	Полный путь (доступный с машины, на которой установлен DS) до картинки наложенный поверх картинки товара в кнопке –подложка под короткий  номер этого товара или логотипа магазина. Для товаров данный параметр будет игнорироваться.



Следует учитывать, что размеры слоев в кнопках указываются в абсолютных значениях, а сами размеры кнопок формируются динамически в зависимости от количества кнопок в панели.

Количество возможных кнопок на экранах рассчитывается как (Сколько кнопок товаров в ряду * Сколько кнопок товаров в столбце) * (Сколько навигационных кнопок в ряд * Сколько навигационных кнопок в столбце).
Т.е. для настроек по умолчанию  2*7*3*4 =168. 
Так же, следует иметь в виду, что товар без привязанной картинки не появится на экране самообслуживания!
При выгрузке товаров на весы, DS вначале синхронизирует время (в зависимости от настройки), затем чистит весы (в зависимости от настройки), затем выгружается структура ШК формируемая динамически, название магазина. После этого, в цикле выгружается PLU/сообщение/. В самую последнюю очередь формируются и выгружается экраны (если включено настройкой).

Если в процессе загрузки количество доп. сообщений превысит значение, указанное в настройке «Максимальное количество текстов» то цикл будет продолжен, но доп. сообщения выгружаться НЕ БУДУТ. В логе DS будет выведено соответствующее предупреждение. 

Если в процессе загрузки количество товаров превысит значение, указанное в настройке «Максимальное количество PLU» то цикл будет остановлен, оставшиеся товары НЕ БУДУТ загружены. В логе DS будет выведено соответствующее предупреждение. 

Удаленное управление. 
Весы позволяют смотреть и нажимать кнопки на своем экране через любой браузер. Для этого потребуется

1. Включить на весах возможность удаленного управления – в меню 5-3-8-3-2-6 нужно поставить соответствующую галочку.

2. На машине, с которой собираемся управлять весами, необходимо поставить Java. (http://java.com/inc/BrowserRedirect1.jsp?locale=ru)
3. В Панели управления\Программы\Java на вкладке Security нажимаем кнопку "Edit Site List". Добавляем адреса весов, например "http://192.168.0.244". Подтверждаем то, что мы действительно этого хотим.
4. В браузере заходим на весы ("http://192.168.0.244") , вводим имя и пароль (такой же, как и на фтп – bizuser/bizerba), выбираем в меню пункт Remote control (может называться сокращенно, но вполне находимо, тем более что пунктов меню там всего два( ) и работаем с весами.
Bizerba KH (На базе WinCE)

Данные весы, с точки зрения настроек  аналогичны описанным выше весам  KH (на базе Windows PosReady), за исключением форматирования экранов. 
Сами клавиатуры (экраны) имеют высоту не 600, а 462 пикселя, при этом полностью  свободны для размещения панелей. Т.е. панели по вертикали могут иметь значение не от Y=200, а от Y=0, а максимальное значение Y + Height не должно превышать 462 (см. описание узла Panel, атрибут Y)
В остальном – можно использовать все те же самые xml-настройки он весов KH на базе Windows PosReady.
Внимание, WinCE не понимает некоторые форматы картинок, например png и bmp/32bit. DS автоматически сконвертирует картинки товаров, но логотип надо подложить в верном формате, например bmp/24bit.

DIGI SM100 / SM300 / SM500 все версии

Весы Digi серий 100, 300 и 500 построены на одинаковой логике и процесс их настройки во многом совпадает, однако на разных вариантах могут быть небольшие нюансы. 
Некоторые из описанных настроек уже могут быть настроены так, как надо, но лучше перепроверить. 
1. Заправить весы лентой с этикетками согласно инструкции нанесенной под платформой для взвешивания.

2. Подключить весы к сети Ethernet. Проверить, что зеленый индикатор рядом с разъемом загорелся.

3. Установить IP адрес весов. Для этого 

· [image: image21.wmf][image: image22.png]4]




Перейти в Z – режим  - нажать          [->0<-]                  затем, удерживая     [->0<-], набрать 0416. Появится сообщение “IP-адрес весов”. Введите первые три октета адреса: 192168005 и нажмите PLU.

· Удерживая   [->0<-], набрать 0418. Убедится, что маска сети выставлена как 255255255000. Нажать PLU.

· Удерживая   [->0<-] набрать 141. Перейти к 135 настройке (набрать 135 и затем [X]). На экране должна появиться надпись "PORT NUMBER". Выставить последний октет IP адреса. Нажать клавишу[ * ]
· Перейти к настройке 156 (набрать 156 и затем [X]). Установить параметр в 1 (разрешение печатать картинки). Нажать клавишу[ * ]

· Перейти к настройке 230 (набрать 230 и затем [X]). Установить параметр в 1 (автопечать этикетки после фиксации веса на платформе). Нажать клавишу[ * ]
· Для печати этикеток в режиме маркиратора штучных товаров (как на DP-90) - Перейти к настройке 28 (набрать 28 и затем [X] ). Установить параметр в 1. Нажать клавишу[ * ]. Для обычных весов делать это не надо. 
· Нажать кнопку [PLU]. Весы издадут длинный сигнал, означающий, что флэш-память стерта и начнут записывать туда новые настройки. Если в этот момент выключить весы, то они станут неработоспособными до полного сброса настроек и последующей калибровки! После появления сообщения "выкл. и вкл. весы" – выключите весы (выключателем на нижней поверхности в задней части весов).
4. Произвести частичное обнуление памяти весов. Для этого необходимо включить весы (выключателем питания на нижней поверхности)  удерживая кнопки [->0<-]  и [протяжка ленты]. На вопрос "Очистить память?" ответить да – кнопка [C]. Через некоторое время весы перезагрузятся. Если этого не сделать – весы не будут пинговаться и не будут печатать этикетки !!!
5. Пропинговать IP адрес весов с любого компьютера в сети  – (например ping 192.168.5.160)

6. Настроить время, для этого находясь режиме регистрации нажать  
        [->0<-]        . Попадаем в режим программирования PLU. Нажимаем 8 и потом "Х". Вводим дату и время, подтверждая нажатием на [*]. Для выхода из этого режима нажмите          3 раза.

7. Настроить чувствительность датчика этикеток (без этого может не работать режим маркировки). Находясь в режиме регистрации удерживая кнопку [->0<-] набрать 515. Далее нажать  *  (автонастройка).
8. В случае если в режиме автоматической печати не печатается этикетка, необходимо провести калибровку датчика. Для этого необходимо перейти в Z-режим, четырежды нажав клавишу      . Удерживая клавишу [->0<-] и, набрав 516, переключить весы в режим установки чувствительности датчика конца этикетки.  Нажать клавишу протяжки для автокалибровки датчика. Нажать клавишу [->T<-] для сохранения и возврата в Z-режим.
9. Настроить начальную позицию печати и размера этикеток. Для различных этикеток, печатающихся в магазине обычно необходимо сдвинуть начальную позицию немного вниз или вверх. Для этого в режиме регистрации (взвешивания) Удерживая   [->0<-] набрать 514.  Далее набрать цифровое значение от 0 до 30 (опционально знак "-" для сдвига вниз. В противном случае начало печати сдвинется вверх). Для сохранения нажмите клавишу [PLU]. Для активации настройки надо два раза(!!!) нажать на [протяжка ленты]. Одновременно с настройкой сдвига произойдет автоматическое определение размеров этикетки. Весы выдадут несколько этикеток, на последней проверить совпадает ли черная шахматная линия реальному началу печати на этикетке (окончанию зоны препринта). Если нет – подогнать значение сдвига вручную меняя значение в ту или другую сторону.
10. Повторить все вышеперечисленные действия для всех весов в магазине.

11. Прогрузите весы настройками и товарами. Проверьте на всех весах появление товара и правильность печати этикеток. Для этого положите на платформу весов какой-нибудь вес и нажмите быструю клавишу товара или набрав номер товара и кнопку [PLU]. На экране весов должно появиться название товара. Для печати этикетки нажать [ * ]. При неправильном сдвиге начала печати подогнать ее вручную согласно пункту 7.

12. При неправильной печати или при невозможности соединиться с весами по TCP, необходимо проверить ряд установок по умолчанию. Для этого перейти в режим установок пользователя (удерживая клавишу [->0<-], набрать 141).

Установить значения следующих настроек:

SPEC 000 - 4
(для этого набрать 4 *)   /** формат шк
SPEC 001 - 2
(далее набрать 2 * )    /** в шк печатать вес 
SPEC 022 - 0
(далее набрать 2 2 X 0 *) / ** ширина ленты 60 мм
SPEC 024 - 16
(далее набрать *  1 6 *) /** формат этик. по умолчанию 
SPEC 026 - 1
(далее набрать * 1 *) /** печатать название магазина
SPEC 028 - 1
(далее набрать 2 8 X 1*) / **датчик этикетки в режиме расфасовки
SPEC 029 - 0
(далее набрать 0*) /** отключить непрерывную печать
SPEC 049 - 2
(далее набрать 4 9 X 2 * ) /**сетевой интерфейс - Ethernet
SPEC 050 - 1
(далее набрать 1 *) /**  режим работы - сервер 
SPEC 113 - 1
(далее набрать 1 1 3 X 1 *) /** статус печати логотипа -1
SPEC 134 - 0
(далее набрать 1 3 4 X 0 *) /** запрет соединения с хостом
SPEC 245 - 1
(далее набрать 2 4 5 X 1 * ) /**??
SPEC 262 - 0
(далее набрать 2 6 2 X 0  * PLU) /** тип печати - этикетка
Нажатие клавиши X после ввода номера – переход к этому номеру SPEC, нажатие клавиши * – вводит значение в текущий SPEC, нажатие клавиши PLU – выход из режима c сохранением настроек.

Так же может быть полезным:
SPEC 645 и 646 = 1 - отмена минимального веса.
ВНИМАНИЕ !  При сохранении настроек весов сначала обнуляется флэш-память настроек, а затем в неё записываются новые настройки. Поэтому после ввода настроек и нажатия клавиши PLU нужно обязательно дождаться, когда на дисплее весов появятся нули. То есть когда весы начнут взвешивать. Окончание звукового сигнала свидетельствует о том, что память настроек стерта, а не записана. Если выключить весы сразу после окончания звукового сигнала, при следующем включении весы выдадут сообщение об ошибке и нужен будет полный сброс с калибровкой. Будьте внимательны !

13. Если описанное выше не помогает – требуется полный сброс весов. Обратитесь в ЦТО.

Настройки Store:

Стандартные настройки – тут.


	Параметр
	Описание
	По умолчанию

	Путь до файла с этикеткой.
	Полный путь до файла с этикеткой, доступный с машины где работает DS. Рекомендуется пользоваться вкладкой "Этикетки".
	

	Полный путь до файла со служебными текстами
	Полный путь до файла с текстами этикетки (например слова "Цена", "Вес" и т.п.) доступный с машины, где работает DS. 
	Не задан, тексты будут заданы внутренним кодом DS

	Максимальное количество символов в одной строке доп. текста.
	Сколько символов влезает в одну строку текстового сообщения на этикетке. В зависимости от дизайна этикетки значение по умолчанию может быть переопределено. Весы крайне негативно относятся к ситуации когда строка не помещается в отведенное ей поле – не печатают ее совсем или не печатают следующую строку! Абсолютный максимум - 54 символа (используется самый маленький шрифт) при ширине поля 580 поинтов (58мм)
	52

	Максимальное количество строк в доп. тексте
	Указывается, сколько строчек текста выводится в поле доп. текста помещается на этикетке. Если строчек больше чем помещается на этикетке – не печатается весь текст! Все что не помещается в указанное количество строк – будет отрезано.

Если установлен 0 (по умолчанию) – то параметр игнорируется. Весы понимают до 15 строчек.

	0

	Размер шрифта названия товара
	Размер шрифта названия товара на этикетке в понятиях весов. 

Рекомендуется изменять вместе с параметрами "Максимальное количество символов в одной строке доп. текста" и "Максимальное количество строк в доп. тексте"
	M3

	Размер шрифта сообщения.
	Размер шрифта доп. текста на этикетке в понятиях весов. Рекомендуется изменять вместе с параметрами "Максимальное количество символов в одной строке доп. текста" и "Максимальное количество строк в доп. тексте"
	S4


DIGI SM500P рыбные
Настройка осуществляется аналогично весам DIGI SM300 за одним исключением - после настройки первых трех октетов IP адреса и маски подсети  весы могут не пустить в меню настроек ([->0<-] + 141) поэтому может потребоваться их перезагрузка для последующей настройки.
DIGI SM500BS для самообслуживания

Настройка осуществляется аналогично весам DIGI SM300 но надо иметь ввиду следующее:

1. после настройки первых трех октетов IP адреса и маски подсети  весы могут не пустить в меню настроек ([->0<-] + 141) поэтому может потребоваться их перезагрузка для последующей настройки.

2. Для работы в режиме самообслуживания необходима установка SPEC 300 в значение=1 (в z режиме [->0<-] + 141, 300, [x], 1, [ * ], [PLU].
3. Проверить блокировку цифровой клавиатуры. При нажатии на цифровые кнопки в режиме регистрации (взвешивании) весы пискнут  и напишут – "режим самообслуживания". Если этого не происходит, а нажатые цифры появляются на экране – делаем следующее:
· Выключаем весы

· Переворачиваем на бок и отвинчиваем снизу два винта кожуха закрывающие материнскую плату. Осторожно (!) отгибаем ее в сторону, чтобы не порвать пломбу  которой этот кожух скреплен с корпусом весов.

· В центре (а не сбоку!) платы видим джампер. Переключаем его  на другую пару. 

· Аккуратно ставим весы на ноги стараясь не оторвать кожух и включаем. После тестирования на экране будет написано "Сервисный режим"

· Заходим в  Z – режим - нажать          [->0<-]                  , затем, удерживая  [->0<-], набрать 142.
· Набрать номер спека 664, [x], 1, [ * ], [PLU]
· После сохранения настроек – выключить весы. Установите джампер в исходное состояние. Проверьте, запрещено ли теперь нажатие цифровых клавиш. Выключите весы и закройте кожух.

Особенности работы

Весы DIGI 300/500 для самообслуживания могут иметь разные блоки клавиатур по 48 или 60 клавиш. 

Если блоки установлены по 48 клавиш, необходимо учитывать, что адресация у них все равно по 60 клавиш. Из этого делаем вывод, что для программирования товаров для быстрых кнопок мы можем использовать интервалы с 1 до 48 и с 61 по 108. Номера с 49 по 60 будут выгружаться без ошибок, но вызвать такой товар с клавиатуры весов будет невозможно. Первая кнопка нижней клавиатуры будет вызывать товар 61.
Например, если Вы назначите товару быструю кнопку №52 то его вызвать с клавиатуры будет невозможно!!! 
Данную особенность можно решить с помощью виртуальных быстрых кнопок.
Для блоков по 60 кнопок такой проблемы конечно нет.
В случае неработоспособности клавиатур так же стоит проверять спеки 664=1, 672=0 ?, 688 =1

DIGI SM5100
Настройка весов.

1. Установить IP адрес весов. Для этого :

Перейдите в Z режим: 4 раза нажмите клавишу [image: image9.png]



Весы должны отобразить “Z 1.0. RESET SALES DAILY”

Удерживая клавишу [image: image10.png]


, набрать 0,4,1,6.

Ввести первые три октета IP адреса, например, если IP=192.168.0.222, надо ввести 192.168.0.

Нажать клавишу [image: image11.png]


 для сохранения изменений и возврата в исходный режим.

В Z режиме, войдите в режим настроек пользователя:

Удерживая клавишу [image: image12.png]


, набрать 1,4,1.

Весы должны отобразить: SP000 ….ITEM BARCODE.

Набрать 1,3,5 и нажать на клавишу [image: image13.png]


.

Весы отобразят: SP135….PORT #.

Здесь ввести последний октет IP адреса, например , 222.

Нажать клавишу [image: image14.png]


 для перехода к следующей настройке.

Нажать клавишу [image: image15.png]


 для сохранения изменений. Для возврата в исходный режим два раза нажать [image: image16.png]


.

ВНИМАНИЕ: Выключать весы, пока идет сохранение настроек нельзя!!!

2. Ввод маски подсети.

Перейдите в Z режим: 4 раза нажмите клавишу [image: image17.png]



Весы должны отобразить “Z 1.0. RESET SALES DAILY”

Удерживая клавишу [image: image18.png]


, набрать 0,4,1,8.

Ввести маску подсети, например 255.255.255.000

Нажать клавишу [image: image19.png]


 для сохранения изменений. Для возврата в исходный режим два раза нажать [image: image20.png]


.
После ввода параметров TCP IP, выключить и включить весы, проверить наличие связи с весами при помощи команды ping.

Остальные настройки весов по умолчанию позволяют DS работать с ними.
Со стороны Store все настройки аналогичны SM-300.
DIGI – программирование этикеток для весов 

Этикетка для весов настраивается в программе поставщика весов, компании Сервис Плюс -  «Label Master», по инструкции входящей в комплект этой программы.  
Однако есть замечания, а именно: 


- Весы могут адресовать до 8 пользовательских форматов этикеток, несмотря на заявленное количество 99. Номер с 1 до 8 указывается в «свойствах этикетки» - «Номер». Его же надо будет ввести в окне настройки весов – вкладка этикетки – Код.

 - Рекомендуем сохранять этикетки в разных файлах, при этом размер файла всегда должен быть строго 2800 байт. С точки зрения весов все форматы этикеток могут размещаться в одном файле, однако, при привязке товаров к форматам в системе Run2010 может получиться путаница. 
- Настройку «файл f38» игнорируйте, система Run2010 сама выгрузит стандартные текстовые данные для этикетки (вес, сумма, итого и т.д.). 

Начиная с версии 2.21.0 в настройках весов можно указать путь к файлу f38 (Полный путь до файла со служебными текстами). Выгрузка будет происходить вместе с форматом этикетки.

Mettler Toledo Tiger (TCP, standart firmware)
На весах:
1. Сброс ОЗУ (Если надо, или например при ошибке 200). В весах Mettler Toledo Tiger P/PRO во всех модификациях (8442 -3600, -3610S, -F610 и др.) возможен возврат к заводским настройкам сбросом памяти ОЗУ. При этом сбрасывается содержимое базы данных (артикулы, дополнительные тексты, рекламные тексты, продавцы, группы товаров и т.д.), настройки шаблонов этикеток, настройки режимов работы, сервисные настройки (настройки принтера, сетевые настройки и т.д.). Обнуления весов не влечет за собой калибровку весов, т.к. калибровочные значения сохраняются.

Для очистки ОЗУ зайдите в сервисный режим весов. Для этого нажмите клавишу "CODE", а затем на цифровой клавиатуре наберите сервисный пароль 24681357, нажмите клавишу "*" для подтверждения. Выберите курсором 5 пункт "Заводская конфигурация", подтвердите "*". Затем нажмите "1" и еще раз "*". Весы выдадут сообщение "Конфигурация активна". После того, как пропадет сообщение с экрана - сброс ОЗУ произведен.
2. Проверить (изменить) и запомнить параметры структуры базы данных весов – количество доступных PLU и доп. текстов. Для того чтобы попасть в это меню, надо нажать CODE ,потом ввести код 55555 на цифровой клавиатуре, затем нажать *. Тут же можно выбрать пункт номер 3 и распечатается вся информация по занятой и свободной памяти.
3. Настроить сетевой адрес, для этого нажать CODE ,потом ввести код 24681357 на цифровой клавиатуре, затем нажать *. Попали в сервис-меню. Далее либо стрелками, либо цифрами выбрать пункт 21 Настройка Сети, затем нажать *. Ввести IP, затем стрелку вниз, ввести маску подсети, затем стрелку вниз несколько раз, оставляя оставшиеся настройки как есть - весы перезапустятся. Проверьте доступность пингом.
На компьютере:

1. На компьютере установить программное обеспечение SPCT 2, запустить его.
2. Выбрать меню Весы\Выбор весов. Добавить все весы, присутствующие в магазине. 

3. Выбрать меню Конфигурация\Связь. Указать тип связи – Ethernet. Проставить всем весам адреса и по желанию имена.

4.  Выбрать меню Весы\Тест Весов. Если весы откликаются – появится галочка рядом с номером весов. 

5. Формат ШК не надо, он будет выгружаться при каждой прогрузке (товаров) под номером 1 исходя из настроек указанных в RunStore.

6. Выбрать в меню Конфигурация\Параметры этикетки\ необходимый тип для настройки. Обычно используется весовая этикетка обслуживания или весовая этикетка предупаковки. Их надо настроить обязательно. 
В поле Этикетка № надо указать номер формата этикетки, который вы создадите/загрузите следующим пунктом.
Обязательно заполните все поля Шрифт… Без указания размера шрифта весы просто не напечатают указанное поле (!).
Остальные поля заполняются по необходимости. В поле номера рекламного сообщения – надо поставить 1, Store выгружает в него фамилию фасовщика. Нажмите кнопку PC>Весы. Повторите для остальных типов этикеток.

7. С помощью меню Дизайн этикетки откройте программу VisEdit и откройте/создайте шаблон этикетки. 
В качестве номера штрих-кода используйте тот который укажете потом в настройках Store (обычно =1)


 Весы настроены. Теперь надо настроить параметры весов в Store. Для этого для вновь добавленных весов откройте ПРО настройки. 
Стандартные настройки – тут.

	Параметр
	Описание
	По умолчанию

	Максимальное количество PLU

	Заполните исходя из структуры БД весов(см. пункт 2 настройки весов). В случае превышения параметра со стороны Store над реальным, ошибки не произойдет, но товаров на весах будет меньше, чем вы рассчитываете.
	4000

	Максимальное количество текстов
	Заполните исходя из структуры БД весов(см. пункт 2 настройки весов). В случае превышения параметра со стороны Store над реальным, ошибки не произойдет, но текстов на весах будет меньше, чем вы рассчитываете.
	2000

	Название магазина
	Строка для печати колонтитула на этикетке.
	

	Упаковщик
	Строка с фамилией упаковщика.
	

	Порт весов
	Лучше не трогать, если не знаете что это.
	3001

	Максимальный срок хранения в днях
	При превышении этого параметра срок годности будет браться равным этому параметру
	498

	Максимальная длина названия
	Сколько символов допустимо выделять для названия товара. Если больше 60 – будет ошибка.
	60

	Максимальная длина поля специальных символов
	Размер поля доп. текста на весах. На деле всегда = 200
	200

	Синхронизировать время каждую прогрузку
	Ну, тут понятно – да или нет.
	Да

	Очищать при загрузке
	Если да, то перед загрузкой товара будут очищены таблицы товаров, доп. сообщений и колонтитулов.
	Да

	Где показывать срок хранения.
	Варианты размещения информации о сроке годности товара.

В отдельном поле – Дата показывается в стандартном поле срока годности. Однако в данном поле  нельзя указать срок в часах (будет округлено до суток). Поле представляет собой дату, т.е. например "21.10.14"
В теле доп. сообщения – в начале сообщения отдельной строкой будет добавлена текстовая информация о сроке. Поле представляет собой строку, т.е. например так: "Годен 36 часов" (подпись задается в следующем параметре)

	

	Подпись для срока годности


	Если срок хранения размещается в отдельном поле, то настройка не имеет смысла. 

В иных случаях – настройка будет использоваться для формирования строки срока годности. Например «Годен »
	Годен

	Добавлять цену в ШК
	Если да, то формат ШК будет формироваться как Code25 (а не EAN13) и  включать в себе сумму покупки. См. ниже описание свободной цены.
	Нет


Особенности новой реализации работы с весами Toledo.
При выгрузке товара на весы выполняются несколько функций.

1. Всегда и безусловно на весы выгружается формат ШК, автоматически генерируемый исходя из настроек «Префикс ШК» и «Длина кода товара в весовом ШК». Формат всегда выгружается под номером заданный в настройке «Номер  формата ШК», именно его надо использовать в шаблоне этикетки!
2. В зависимости от настройки «Синхронизировать время каждую прогрузку» на весы будет передаваться текущее системное время компьютера. По умолчанию значение – да.

3. В зависимости от настройки «Очищать весы перед загрузкой», все ПЛУ на весах будут удалены. Время эта операция почти не занимает. По умолчанию значение – да.
4. Печать доп. текста осуществляется в поле «Название PLU» - это ограничение самих весов и их прошивки.
Загрузка форматов этикеток и настроек с помощью DS не производится!
Весы Mettler Toledo Tiger (TCP, premium firmware) 
Премиумной прошивкой мы будем называть номер 360506 (и возможно выше).

Единственное отличие реализации драйвера для стандартной прошивки и премиумной - в расширении количества символов в доп. тексте. В стандартной - это количество ограничено 200 символами. В премиумной – теоретически не ограничено, за счет возможности печати нескольких доп. текстов в одной этикетке.
Все настройки производятся так же, как и у Mettler Toledo Tiger (TCP, standart firmware) 

Настройки со стороны Store дополнены:

	Параметр
	Описание
	По умолчанию

	Максимальное количество специальных текстов в одной этикетке
	Количество доп. текстов допустимых в одной этикетке.
Для значения 3 означает, что общее количество символов в доп. тексте будет равно (2*194)+200=588 символа. (194 символа в сообщении вместо 200 обусловлены изменением формата передачи данных).
	3

	Вынесение текста в отдельное поле.


	Разделять или нет на этикетке поля названия товара и доп. текста.
Включение этой настройки дополнительно «отъедает» по два символа от каждого текста. Например для следующего примера (3 доп. текста на этикетку) получится так: (2*192)+198=582 символа. 

Так же, включение потребует изменения шаблона этикетки.
	Нет


Что еще надо знать о Toledo.

· - Реальное количество прогружаемых PLU заранее не известно. Если память на весах кончилась в процессе загрузки, весы не станут возвращать ошибку, а просто проигнорируют товары которые «не влезли». Поэтому если в магазине на весах не хватает товара, который по всем признакам должен был быть прогружен – попробуйте почистить список привязанных групп/товаров от ненужных.

· - Дополнительные тексты прогружаются по такой же схеме, причем после всех PLU, поэтому шанс их не увидеть на весах – выше.
· - Дополнительные тексты не будет выводиться, если не задать штрифт для него (оставить незаполненным поле размера шрифта в SPTC)

· весы Toledo Tiger P не умеют работать с графикой. Логотип магазина следует выносить в шаблон этикетки в типографии. Значок РСТ можно добавить в некоторых прошивках с расширенным набором функций ( 360506.0х, 360311.0х ).
Для того, чтобы его напечатать на этикетке нужно в редакторе Visedit указать место его расположения. Для этого создается новое поле Спец.текст, шрифт которого выбран равным 16 ( номер лого Ростеста ), а в свойстве "Строка" записано 2 символа ☼$. Для значка EAC-  логотипа нет, но его можно написать символами.
· Символ "№" не печатается весами и заменяется  при печати текстов запятой.

· Для весов с премиумной прошивкой (360506.0х) есть возможность привязывать формат  этикетки к товару. Для этого на весах необходимо выбрать логику обработки поля НДС – нажимаем CODE 666666 *, переходим к 27 пункту, и выбираем в нем – формат этикетки. Жмем CODE для сохранения. Далее выгружаем на весы необходимые шаблоны этикеток, например без логотипа и с логотипом под разными номерами. Далее, в RunStore в окне привязки товаров, во вкладке Этикетки заводим номера выгруженных этикеток и их описание. Путь до файла выкладывать не надо, т.к. DS не умеет выгружать сами форматы на весы. Теперь во вкладке товаров можно привязать конкретную этикетку к каждому товару. Если ничего не указано – то по умолчанию будет использован тот номер этикетки, который в настройках spct указан для данного типа обслуживания. Теперь можно выгружать товар, в поле НДС теперь подставляется номер этикетки, а весы такой НДС правильным образом понимают (костылище жуткий, но работает…).
Настройка работы со свободной ценой. 
Начиная с версии 2.30.20 (RunStore и DS), появилась возможность работать на весах с возможностью устанавливать любую цену и выводить сумму в ШК этикетки. 

Для включения этой возможности необходимо выполнить ряд операций, а именно:

· В дизайнере этикеток, поменять у шаблона в поле ШК тип ШК с EAN13 на CODE25. Выгрузить этикетку на весы.

· В настройках весов RunStore, отметить параметр "Добавлять цену в ШК"
· На самих весах надо нажать CODE ,потом ввести код 666666 на цифровой клавиатуре, затем нажать *, а потом дважды кнопку ↓. Далее выбираем CODE25 (нажимаем на 5), затем  *, и выходим из настроек
Теперь весы всегда будут печатать ШК в формате CODE25. Шаблон ШК формируется DS по следующему принципу:


2 символа префикс из настройки "Префикс штрихкода"

5 или 6 символов – код товара в зависимости от настройки "Максимальная длина кода"

4 или 5 символов  - вес, в обратной зависимости от настройки "Максимальная длина кода". Т.е. если код 5 символов, вес - 5, если же код 6, то вес – 4.

5 символов – сумма товара

Для того что бы оператор на весах мог изменить цену товара, этот товар должен быть добавлен в список разрешённых для этого товаров в офисе. Если товар добавлен – на весах, после вызова товара можно нажать клавишу "#" и ввести новую цену на товар. 

Цена товара, распечатанная в ШК, не гарантирует такой же цены на кассе – см. изменения по RunPos!!!
· Aclas 215
Работа с весами осуществляется с помощью драйвера предоставляемого "ЗАО Этим". Для работы служебного программного обеспечения необходимо установить последнюю версию MControlSrvSetup. (можно самостоятельно выкачивать с ftp://ftpserver.etim.ru/Aclas/. На момент написания этих строк, последняя версия – McontrolSrvSetup.0.0.11.10). ВАЖНЫЙ момент: при установке этого ПО, в окне выбора компонентов НЕОБХОДИМО снять галочку "сервер загрузки". Если установка была вместе с этим сервером – найдите в службах Windows "Aclas Scale Server" и отключите ее (службу), установив "тип запуска = отключена".  Если проигнорировать это требование, то при каждом обновлении DS будут возникать проблемы связанные с блокировками файла драйвера. 
На весах:

Установка IP:
Нажмите  кнопку  Прогр  и  удерживайте  её  в  течение  секунды.  На  дисплее  отобразится первый пункт меню. Используя клавиши“←” и“→” найдите настройку 21 – IP адрес. Для  входа  в  текущий  пункт  меню,  нажмите Ввод. По  окончании  ввода  данных  нажмите Ввод.
Пропингуйте весы с компьютера. 
Настройки со стороны Store:
Стандартные настройки – тут.

	Параметр
	Описание
	По умолчанию

	Номер этикетки на весах
	Номер шаблона этикетки, по умолчанию устанавливающийся каждому товару. Он может быть переопределен в списке привязанных товаров. Должен быть в диапазоне 0-7. В редакторе этикеток они перечислены в таком порядке:  

0 – А0 

1 – А1 

2 – B0 

3 – B1 

4 – C0 

5 – C1 

6 – D0 

7 – D1
	6

	Разбиение строки на подстроки 
	Данные весы плохо работают с длинными строками в доп. текстах, поэтому желательно проставить переносы на стороне DS. 
Варианты: 

· Не разбивать
· Разбивать по символам

· Разбивать по словам
	Разбивать по символам



	Максимальная длина строки сообщения
	Если настройка "Разбиение строки на подстроки" не установлена в "не разбивать" то указанное тут количество символов будет применяться для расстановки переносов.  
	58

	Тип ШК
	Номер структуры ШК в памяти весов. По умолчанию стоит -1, что означает, что DS сам выберет необходимый формат, исходя из настройки  "Максимальная длина кода" Однако имеется возможность выбрать пользовательский формат 99. Без ознакомления с документацией на весы менять не рекомендуется.
	-1


Aclas R1
Настройка весов осуществляется по документации производителя. 
Выгрузка данных осуществляется с помощью файла InScale.xml,  который размещается в расшаренной папке Import на управляющем модуле весов (компьютере).

Настройки со стороны Store:
Стандартные настройки – тут.


	Параметр
	Описание
	По умолчанию

	Номер этикетки на весах
	Номер шаблона этикетки, по умолчанию устанавливающийся каждому товару. Он может быть переопределен в списке привязанных товаров. Должен быть в диапазоне 0-7. В редакторе этикеток они перечислены в таком порядке:  

0 – А0 

1 – А1 

2 – B0 

3 – B1 

4 – C0 

5 – C1 

6 – D0 

7 – D1
	6

	Разбиение строки на подстроки 
	Данные весы плохо работают с длинными строками в доп. текстах, поэтому желательно проставить переносы на стороне DS. 
Варианты: 

· Не разбивать

· Разбивать по символам

· Разбивать по словам
	Разбивать по символам



	Максимальная длина строки сообщения
	Если настройка "Разбиение строки на подстроки" не установлена в "не разбивать" то указанное тут количество символов будет применяться для расстановки переносов.  
	58

	Тип ШК
	Номер структуры ШК в памяти весов. По умолчанию стоит -1, что означает, что DS сам выберет необходимый формат, исходя из настройки  "Максимальная длина кода" Однако имеется возможность выбрать пользовательский формат 99. Без ознакомления с документацией на весы менять не рекомендуется.
	-1


	IP весов 
	Не заполняется
	

	Каталог на весах, куда грузят данные
	Папка, куда будет выложен InScale.xml. Например "\\scale1\Import\"
	


Следует учесть то, что операция выгрузки этикеток и выгрузки товаров – две совершенно не связанных между собой операции, однако и та и другая формируют файл с одинаковым именем InScale.xml (это ограничение со стороны ПО весов). Это может привести к тому, что при быстрой, последовательной выгрузке обоих заданий возможно появление конфликтов – первая операция может просто пропасть, или вторая завершится ошибкой невозможности записи. 
Штрих-Принт (direct)
Это - новый наш драйвер для весов Штрих-Принт, основанный на на уровне обмена UDP пакетами, не используя драйвер производителя весов. Установка ПО от Штриха для функционирования этого драйвера не нужна (но и лишней не будет).
По окончанию производственного тестирования данного драйвера, вариант работы через драйвер производителя будет исключен из сборки, а этот останется единственным для работы с весами Штрих-Принт.
Настройка весов 

Настройка весов осуществляется по документации производителя. 
Вам необходимо настроить IP адрес  и структуру базы данных весов, эти данные надо будет использовать в настройках ПО. 
Необходимые для настройки пункты в меню весов (все остальное или работает по умолчанию как надо, либо настраивается с помощью DS): 


(1.1.7) Доступ к ПЛУ – устанавливать как нужно для работы магазина, но нужно понимать, что это такое. См. описание настройки Store – «Выгружать в PLU»
(1.4.1) Товары / сообщения – опять же, устанавливать, как считаете нужным, главное запомните значение. И старайтесь настраивать все весы одинаково.
(1.6.1.1) IP адрес  - ну тут понятно

(1.6.1.2) UDP порт – можно не менять, по умолчанию 1111.
Настройки со стороны Store:
Стандартные настройки – тут.

	Параметр
	Описание
	По умолчанию

	Выгружать в PLU
	ВНИМАНИЕ!
В отличие от других весов, Штрихи имеют возможность "железной" настройки по какому коду выбирать товар – PLU или код товара. 

Если в настройках Store выбрать "Код", то существует высокая вероятность получить при загрузке ошибку "Неверный номер PLU". Используйте данную настройку осторожно. Рекомендуется выбирать "PLU", а на весах в настройке 1.1.7 "Доступ к ПЛУ" указать – код товара. 
	

	Порт UDP сервера
	UDP порт используемый на сервере с DS для отсылки сообщений на весы. См. примечание после таблицы
	2000

	Порт UDP весов 
	UDP порт используемый на весах. 
	1111

	Пароль для связи с весами
	Собственно пароль
	30

	Максимальная длина названия магазина.
	Сколько символов влезает в поле названия магазина
	20

	Максимальная длина одной строки сообщения
	Сколько символов влезает в одну строку сообщения. Количество строчек
	50

	Бегущая строка
	Текст, который будет прокручиваться на дисплее весов. По умолчанию – пустая строка, которая, однако, будет прогружена (затрет существующую). Максимальная длина – 22 символа (лишнее будет отсечено)
	«»

	Синхронизировать время каждую прогрузку
	Ну, тут понятно – да или нет.
	Да.

	Вариант печати изображения на этикетке
	Управление печатью изображения на этикетке. 


-Не печатать на всех этикетках графическое изображение  
- Печатать на всех этикетках графическое изображение 1 
- Печатать на всех этикетках графическое изображение 2 
- Использовать привязку к этикеткам 

См. примечание после таблицы.
	Не печатать на всех этикетках графическое изображение  

	Путь до файла с этикеткой
	Полный путь, локальный (относительно DS) или сетевой  до файла с шаблоном этикетки и картинками. См. Примечание.
	«»


Настройка сетевого соединения.
Данные весы работают по протоколу UDP, а не TCP, как все остальные. В связи с этим в настройках со стороны Store появилась настройка «Порт UDP сервера». Следует понимать, что во время прогрузки одних весов Штрих-Принт, указанный порт будет занят, и если вы захотите использовать DS в режиме параллельной выгрузки – НЕОБХОДИМО для ВСЕХ весов давать РАЗНЫЕ номера портов СЕРВЕРА! Рекомендуем всегда в пределах одного магазина давать разные порты, даже если не планируется использовать параллельную выгрузку. 
Настройка формата этикетки.
В драйвере реализована выгрузка шаблона этикетки, однако у нас нет возможности открыть (разобрать) файл который формирует «Редактор этикеток» от Штриха. Делать собственный редактор тоже не имеет смысла. Однако драйвер позволит вам множить однажды настроенный и отлаженный вариант без использования софта от Штриха. Надо учитывать, что весы могут работать только с одним форматом этикетки. Нельзя добиться печати различных форматов у различных ПЛУ. Ниже описан алгоритм действий для настройки.

1. Рисуем этикетку как хотим. 

2. Выгружаем ее на весы под названием "Формат пользователя №1".

3. Запускаем файл ShrihConfig.exe лежащий в папке с DS. Вводим IP адрес весов (порт используется по умолчанию – 1111). Жмем единственную кнопку, и сохраняем где-нибудь xml-файл. 
4. В Store, в параметре "Путь до файла с этикеткой"  указываем полный сетевой путь до полученного xml-файла. Теперь этикетку можно загружать, нажав в Store кнопку "Этикетки", предварительно выделив нужные весы.

5. Переносим файл по всем магазинам.

Настройка печати изображений.

Самый неудачный момент в логике работы весов, но его тоже можно обойти. Скачать изображение с весов нельзя, поэтому предложим несколько готовых вариантов картинок, которые можно поместить в xml файл с параметрами этикетки.

Для этого в xml в элемент Parameters необходимо добавить элемент Picture1 и/или Picture2. Содержимое данных элементов будет загружено на весы в качестве изображения 1 или 2. Если имена элементов повторяются, записан на весы будет только один - последний.


В качестве готовых вариантов предлагаем такие изображения:


<!-- EAC 5*5 мм. На черном фоне --> 

<Picture1>05050201ffffffffffffffffffffffffffffffe03c00780fe03c00780fe03c00780fe03c00780fe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe03c0078ffe03c0078ff05050202e03c0078ffe03c0078ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe1fc3c78ffe03c3c788fe03c3c780fe03c3c780fe03c3c780fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff</Picture1>

<!-- EAC 5*5 мм. на белом фоне  -->

<Picture2>050502010000000000000000000000000000001fc3ff87f01fc3ff87f01fc3ff87f01fc3ff87f01e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001fc3ff87001fc3ff8700050502021fc3ff87001fc3ff87001e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001e03c387001fc3c387f01fc3c387f01fc3c387f01fc3c387f00000000000000000000000000000000000000000</Picture2>

<!-- РСТ 7*7мм  -->

<Picture1>0707010100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f000000000007fff8000000003fffff00000003fffffff8000007fffffffc00000fffffffff00001fffffffffc0003fffffffffc0007fffffffffc000ff07ffffffc001fc0070701021ffffffc001f800fff001c001f0007fe0000003e0307f00000003e0f87e00000003e0f83c00000007e1fc3800000007e1fc38007ff807e1f838007ff807e1f878007ff807e18078000fc007e18078000fc007e180f8000fc007e181f8000fc003e1fff800707010300fc003e1fffc00000003e1fffc00000001e1fffe00000001e1ffff00004001e1ffffc001c001f1fffff007c00079ffffffffc0003dffffffffc0003dffffffffc0001fffffffffc00007ffffffff800003fffffffe000001fffffffc0000003fffffc00070701040000007fffe00000000007fc00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</Picture1>

Весы поддерживают две картинки, но печатать на этикетке  могут только одну. Какую именно – настраивается параметром "Вариант печати изображения на этикетке". Первые три варианта настройки не нуждаются в комментариях, а последний – "Использовать привязку к этикеткам" рассмотрим поподробнее.

К сожалению, из-за абсолютно различной логики у производителей весового оборудования невозможно добиться унификации настроек. В данном случае, что бы не перегружать интерфейс привязки товаров к весам в Store мы воспользуемся списком форматов этикеток. Поскольку Штрих не может одновременно работать с несколькими этикетками, этот список можно использовать как селектор картинок. Выбираем необходимые весы в Store, кнопка "Привязка товаров", вкладка "Этикетки". Заводим три этикетки с кодами 0, 1 и 2. Что в полях Файл и примечание – не имеет значения.  Теперь на уровне весов мы можем привязать эту этикетки к товарам. 0 – не будет печататься картинка, 1 – будет печататься Picture1, 2 – соответственно Picture2.
Штрих-Принт

Настройка весов осуществляется по документации производителя. Вам необходимо настроить IP адрес  и структуру базы данных весов, эти данные надо будет использовать в настройках ПО. 
Настройки со стороны Store:
Стандартные настройки – тут.

	Параметр
	Описание
	По умолчанию

	Выгружать в PLU
	ВНИМАНИЕ!
В отличие от других весов, Штрихи имеют возможность "железной" настройки по какому коду выбирать товар – PLU или код товара. 

Если в настройках Store выбрать "Код", то существует высокая вероятность получить при загрузке ошибку "Неверный номер PLU". Используйте данную настройку осторожно. Рекомендуется выбирать "PLU", а на весах в настройке 1.1.7 "Доступ к ПЛУ" указать – код товара. 
	

	LocalPort
	UDP порт используемый на сервере с DS для отсылки сообщений на весы.
	2000

	RemotePort
	UDP порт используемый на весах
	1111

	Пароль для связи с весами
	Собственно пароль
	30

	Максимальная длина названия магазина.
	Сколько символов влезает в поле названия магазина
	20

	Максимальная длина одной строки сообщения
	Сколько символов влезает в одну строку сообщения. Количество строчек
	50

	Бегущая строка
	Текст, который будет прокручиваться на дисплее весов. По умолчанию – пустая строка, которая однако будет прогружена (затрет существующую). Максимальная длина – 22 символа (лишнее будет отсечено)
	


CAS CL5000J (direct)

Настройка весов осуществляется по документации производителя. Копировать сюда страницы из руководства не имеет смысла. 

Для работоспособности весов минимально необходимо:

1. Сбросить настройки к заводским. ( пункт 2.8.8 руководства к весам)
2. Установить дату и время. (2.9.4) 
(Протокол не поддерживает синхронизацию времени)
3. Настроить интерфейс TCP (2.11.1)
Название магазина, формат штрихкода, номер этикетки задавать на весах не нужно. Отдел используется под номером 1, менять его так же не надо. Все остальное настраивается со стороны Store.

Сами этикетки создаются с помощью программы CL-Works (выложено на фтп). Можно прогружать несколько разных форматов и использовать для разных товаров различные этикетки. 
Настройки со стороны Store:
Стандартные настройки – тут.

	Параметр
	Описание
	По умолчанию

	Номер этикетки на весах
	Номер шаблона этикетки, по умолчанию устанавливающийся каждому товару. Он может быть переопределен в списке привязанных товаров. Должен быть в диапазоне 51-60. 
	51


Сервисы Qload и QloadWm
Сервисы представляют собой программные продукты для загрузки упаковщиков Digi и Cas(Ishida) соответственно. Установка и настройка осуществляется в соответствии с документаций поставщика данного ПО. 
При настройке сервиса стоит иметь в виду, что DS выгружает файлы всегда в кодировке cp-1251, а формат ШК соответствовать тому, который установлен в настройках весов и в магазине соответственно. 


Настройки Store
	Параметр
	Описание
	По умолчанию

	№ весов
	Для отображения в интерфейсе пользователя
	

	Название весов
	Для отображения в интерфейсе пользователя
	

	IP весов
	Ну тут понятно
	

	Привязывать весовые товары
	Разрешение на привязку весовых товаров
	Да

	Привязывать штучные товары
	Разрешение на привязку штучных товаров. Для штучного товара весы будут формировать ШК на «один кг» товара, что кассой воспринимается как одна штука.
	Нет

	Максимальное количество PLU

	Оставлено для совместимости с общей структурой настроек
	0

	Максимальное количество текстов
	Оставлено для совместимости с общей структурой настроек
	0

	Выгружать в PLU
	Выбор сущности, которая будет выгружаться на весы в качестве уникального номера (Код товара/PLU/Быстрая кнопка). 
	Код товара

	Весы-эталон для товаров
	При указании в этом поле существующих весов, достаточно привязать товары только к указанным весам, к текущим весам привязки товара будут браться с них. 
	

	Префикс штрихкода
	Первые две цифры ШК формируемые весами. Может быть в диапазоне 20-29 
	28

	Максимальная длина кода
	Сколько символов отводить в ШК на код товара. Возможны значения 5 и 6. Если отведенных символов не хватит - возможна аварийная остановка загрузки, ошибки на весах при печати этикеток. Если использовать 6 символов, то мы ограничиваем кодирование веса 4мя символами, т.е. максимум 9.998кг.
	5

	Папка для экспорта
	Полный путь папки, куда будут выкладываться  файлы для загрузки на оборудование.
	

	Тип файла для экспорта
	(только для Qload) 
Какой формат файла использовать для экспорта – текстовой или табличный (csv)
	TXT


Обращаем внимание на то, что операция выгрузки завершается успехом по факту размещения файла экспорта в папке. Разбор ответа сервиса не осуществляется.  
Умные мысли (или даже мысль) на счет дизайна этикеток
- По возможности старайтесь размещать штрих-код на этикетке вертикально, цифрами к центру, а не горизонтально как по умолчанию предлагают все редакторы. При вертикальном расположении частичное загрязнение печатающей головки не приводит к проблемам чтения кода сканером на кассе. Так же, при сдвиге печати в сторону (при неправильной установке ленты) потеря части шк опять же, никак не сказывается на чтении. К сожалению, не все весы справляются с этой задачей. 
Ограничения весов 

(данные по худшим и старым версиям)
	Весы
	Кол-во PLU
	Макс. номер PLU
	Кол-во текстов 
	Макс. номер текста

	Digi 100/300/500
	1000 – 7500 
Динамическое распределение памяти
(для версии с 1мб. памяти)
	99999999
	 = Кол-во PLU 

Динамическое распределение памяти.
	99999999

	Cas LP15/16
	4000
Древние модели еще меньше (200-1000, но не встречались)
	= Кол-во PLU
	1000
	1000

	Cas Cl5000J


	6000
	= Кол-во PLU
	1000 (по300 знаков каждое)
	

	Штрих-Принт
	3300
(5500 без сообщений)
	= Кол-во PLU
	0/500/500
	= Кол-во текстов

	Aclas 215
	6000 (в ранних версиях -20000, но с короткими сообщениями)
	999999
	6000
	Не имеет значения


Функциональные ограничения системы
	Весы
	Полная очистка
	Загрузка форматов этикеток
	Виртуальные БК

	Digi 
	+
	+
	+

	Toledo
	+
	-
	+

	Cas 
	+
	-
	+

	Штрих-Принт
	+
	-
	+

	Aclas 215
	+
	+
	+

	Aclas R1 
	-
	+
	-

	Bizerba
	+
	-
	+

	Cas (direct)
	+
	-
	+


_1469879826.xls
Лист1

		25		26		27		28		29		30		31		32

		17		18		19		20		21		22		23		24

		9		10		11		12		13		14		15		16

		1		2		3		4		5		6		7		8






_1469880427.xls
Лист1

		1								29		30		31		32

										21		22		23		24

		9		10		11		12		13		14		15		16

		1		2		3		4		5		6		7		8






